|  | 北京4#、5#楼电梯门套招标报告 |  |  |  |  |  | 表号LLQG-2017-08-28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会签人签字 | □通知 | □ 通报 | □ 纪要 |  | ■报告 | □计划 | 生效日期 20170828 |
|  | □紧急 | ■请审阅 | □ 请速办理 |  | □请答复 | □请传阅 |  |
|  | 4#、5#楼电梯已安装完毕，现需对电梯门套施工进行招标。 工程量：136套。 技术要求：门套骨架为30*30热镀锌方管，外贴找平层为0.8厚柳桉多层板，面层为1mm厚不锈钢板，材质为SUS拉丝不锈钢板。 工程地点：北京市通州区马驹桥镇景盛中街10号 施工工期：计划2017年10月1日进场施工，2017年10月15日完工。 要求：1、投标方清单报价中综合单价为全费用综合单价，即包含人工费、材料费、机械费、管理费、规费、利润、税金、水电费、检测费等所有费用，最终结算价=实际工程量*综合单价，甲方不再支付其他任何费用。 2、投标单位需到现场勘查及测量，对现场施工质量进行复核，一旦中标开始施工不允许再对现场施工有异议而产生变更。现场联系人：王心 18705356456。 付款方式：本工程无预付款，全部材料人工到场后付至总价的60%，安装完毕验收合格甲方付款至总价的95%，余下5%作为质保金，工程验收合格一年后无任何质量问题付清。甲方以商业承兑方式支付工程款，乙方需提供增值税专用发票。施工过程中产生的水电费由施工方承担。 保修期：质量保修期自交付使用之日起1年，保修期内，除因使用不当、人为所致及不可抗拒因素外，其他原因导致的损坏如施工或材料质量不合格而出现的各种损坏，乙方接到通知8小时内履行免费保修义务,乙方在规定时间内没有到现场维修，甲方可自行找人维修，所发生的一切费用和损失均由乙方承担。保修期过后乙方对本工程终身负责维护、维修只收取成本费。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总经理意见 |  |  | 批准 |  | 审核 | 拟文 |