|  | 关于英城医院二期医疗专用矿棉板的招标申请 |  |  |  |  |  |  | 表号LLQG-20180103 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会签人 签字 | □通知 | □方案 | □ 纪要 |  | ■报告 | □ 计划 |  | 生效日期：2018.01.03 |  |
|  | □紧急 | ■请审阅 | □ 请速办 |  | □请答复 | □请传阅 |  |  |  |
|  | 尊敬的领导： 根据公司集中招投标规定，现对英城医院二期医疗专用矿棉板进行集中招标，具体要求如下： 1、技术要求： 1）、A1级防火；2）、防水性能好，吸水率低；3）、高强轻质，断裂荷载：300N，质量轻6-8kg/m²；4）、吸声性好，吸收频率宽：100-5000HZ，吸声系数高：0.75-0.8；5）、绿色环保，放射性核素限量A类：0.1（国家标准≤1.3）；6）、耐火阻燃通过3小时耐火极限测试；7）、零甲醛，甲醛释放量E1级：＜0.1（国家标准≤1.5）；8）、净化空气，释放负氧离子：860个/cm²；9）、抗菌耐腐，抗菌率：99%。 2、技术标准： 1）、GB/T25998-2010《矿物棉装饰吸声板》 2）、GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》 3）、GB/T11981-2008《建筑用轻钢龙骨》 3、数量及明细： 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 1、; 医疗专用矿棉板; 600*600*16; M²; 2251.71. 2、; 医疗专用矿棉板; 600*1200*16; M²; 356.01. 3、; 配套龙骨; 按实结算. 4、所有参与竞标单位需提供营业执照、业务授权书、检测报告、合格证及样品送达玲珑轮胎烟台市招远市金龙路777号公司审核封样、近两年来的业绩及相应合同。 5、具体其他相关事宜联系人：张海霞 0535-3600098 邮箱：haixiab_zhang@linglong.cn 6.付款方式：无预付款，货到现场验收合格后付本批货款的80%，余20%质保金一年后无质量问题付清。 山东玲珑物业有限公司 2018.01.04 |
|  | 批 示 |  |  | 批准 |  |  | 审核 |  | 拟文 |